
Warszawa, dnia 15.07.2026 r. 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na: 


1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Indiry Gandhi 9, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez m.st. Warszawę pod numerem RIK-3, NIP 9512519023, REGON 388837020.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest kompleksowa realizacja inwestycji polegającej na dostawie, montażu oraz uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp na dachu płaskim w budynku Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” przy ul. Indiry Gandhi 9 w Warszawie.
Zakres zamówienia obejmuje pełną odpowiedzialność Wykonawcy za:
· projektowanie oraz optymalizację techniczną instalacji,
· uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zawiadomienia właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
· dostawę wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania instalacji,
· wykonanie robót montażowych, elektrycznych oraz konstrukcyjnych,
· zastosowanie odpowiedniego systemu montażowego dostosowanego do konstrukcji i parametrów technicznych dachu,
· integrację instalacji z istniejącą infrastrukturą elektryczną budynku,
· wykonanie wszystkich wymaganych prób, pomiarów i badań odbiorczych,
· uruchomienie instalacji oraz przekazanie jej do eksploatacji,
· przygotowanie kompletnej dokumentacji i zgłoszenie instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu wymiany licznika na dwukierunkowy,
· przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi i monitoringu instalacji.
Parametry instalacji fotowoltaicznej:
· zastosowanie modułów fotowoltaicznych w technologii monokrystalicznej o mocy jednostkowej 500 Wp – 100 szt.,
· zastosowanie optymalizatorów mocy – 15 szt.,
· system montażowy,
· falownik trójfazowy spełniający wymogi NC RfG – 1 szt.,
· moduł komunikacyjny Wi-Fi – 1 szt.,
· licznik energii – 1 szt.,
· zastosowanie inwertera o mocy znamionowej 50,00 kW – 1 szt.,
· zastosowanie automatycznego rozłącznika DC – 1 szt., 
· rozdzielnia AC z IP65 wyposażona w ogranicznik przepięć oraz zabezpieczenie nadprądowe,
· rozdzielnia DC z IP65 wyposażona w ogranicznik przepięć.

Ponadto zakres zamówienia obejmuje:
· opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz powykonawczej, w tym niezbędnej do dokonania uzgodnień pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienia i planów, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) i innych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
· wykonanie planów i schematów instalacji elektrycznej,
· przygotowanie dokumentacji technicznej zastosowanych urządzeń,
· sporządzenie protokołów pomiarów elektrycznych i odbiorczych,
· przekazanie instrukcji eksploatacji instalacji,
· przekazanie kart gwarancyjnych wszystkich zastosowanych urządzeń,
· deklaracje zgodności i certyfikaty zastosowanych urządzeń.
Wymaga się zastosowania bezinwazyjnego (balastowego) systemu montażu paneli fotowoltaicznych, z uwzględnieniem aktualnych warunków technicznych dachu oraz wymagań konstrukcyjnych obiektu.
Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz posiadać wymagane prawem deklaracje zgodności, certyfikaty i oznakowanie CE.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. GWARANCJA I SERWIS
W ramach realizacji inwestycji Wykonawca zapewni gwarancję wykonawczą obejmującą wszystkie wykonane prace montażowe oraz instalacyjne na okres minimum 5 lat.
Wszystkie zastosowane komponenty objęte będą gwarancjami producentów zgodnie z ich specyfikacją techniczną oraz warunkami handlowymi.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego oraz usuwania zgłoszonych usterek i awarii powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia reakcji serwisowej w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia, chyba że z przyczyn technicznych, niezależnych od Wykonawcy, konieczny będzie dłuższy termin, uzgodniony każdorazowo z Zamawiającym.

4. DOKUMENTACJA I ZGODNOŚĆ
Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi, w szczególności normami PN-EN, wymaganiami operatora systemu dystrybucyjnego oraz przepisami ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca zobowiązany będzie również do uporządkowania miejsca prowadzenia prac oraz usunięcia wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia.
5. KRYTERIA WYBORU
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu oraz zawiera najniższą cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Pozostałe wymagania określone w zaproszeniu, w szczególności dotyczące terminu realizacji, okresu gwarancji, ubezpieczenia Wykonawcy, autoryzacji producentów, parametrów technicznych konstrukcji oraz odbycia wizji lokalnej, stanowią warunki udziału w postępowaniu i muszą zostać spełnione przez Wykonawcę.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:
· posiadają aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł, 
· posiadają aktualną autoryzację producenta oferowanej konstrukcji montażowej oraz producenta oferowanych modułów fotowoltaicznych, potwierdzającą uprawnienie do montażu i zachowanie warunków gwarancji producenta,
· posiadają uprawnienia do wykonywania instalacji OZE (aktualny certyfikat instalatora UDT w zakresie systemów fotowoltaicznych lub ważne uprawnienia elektryczne SEP D+E w zakresie min. 1 kV),
· przed złożeniem oferty odbyli wizję lokalną w miejscu realizacji zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (prosimy o kontakt z Moniką Kowalczyk, tel. 22 276 20 62 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.kowalczyk@alternatywy.art),
· oferowana konstrukcja montażowa musi być objęta gwarancją producenta na okres nie krótszy niż 20 lat,
· oferowana konstrukcja montażowa musi być wyposażona w osłony tylne oraz boczne, ograniczające oddziaływanie wiatru na moduły fotowoltaiczne oraz zwiększające stabilność i bezpieczeństwo całej instalacji,
· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, obejmującego dostawę, montaż, uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz przekazanie jej do użytkowania, w terminie do dnia 30 sierpnia 2026 r.,
· Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji instalacji fotowoltaicznych poprzez przedstawienie referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień. Wymaga się, aby Wykonawca wykazał realizację co najmniej 3 instalacji fotowoltaicznych obejmujących dostawę, montaż i uruchomienie instalacji PV, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przy czym co najmniej 2 wykazane realizacje muszą dotyczyć obiektów użyteczności publicznej. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac (np. referencje, protokoły odbioru lub poświadczenia wystawione przez Zamawiających).
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów producenta potwierdzających spełnienie powyższych wymagań. 
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu.
7. FORMA OFERTY
Według wyboru wykonawcy składającego ofertę dopuszcza się złożenie oferty:
· w formie pisemnej, poprzez złożenie oferty osobiście w sekretariacie (I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–16.00) lub wysłanie pocztą tradycyjną – na adres zamawiającego,
· za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@alternatywy.art.

Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w innej formie niż proponowany wzór formularza oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. przedmiotu oferty (w tym w postaci np. folderów, katalogów, itp.).
8. TERMIN PRZESŁANIA OFERTY 
Oferty należy składać w terminie do dnia 22 lipca 2026 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu).
9. INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania ofertowego w każdym czasie, bez wyboru oferty lub podania przyczyny.
10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi.
2. Administratorem jest Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” z siedzibą przy ul. Indiry Gandhi 9 
w Warszawie (02-776), wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez m.st. Warszawę pod numerem RIK-3, reprezentowane przez dyrektora.
3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi może Pani/Pan się skontaktować listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: iod@alternatywy.art).
4. [bookmark: _Hlk234851394]Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór wykonawcy oraz zawarcie umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz obowiązków archiwizacyjnych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, organy kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w każdym czasie, informując o tym Administratora pisemnie bądź mailowo na adresy wskazane powyżej.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.




FORMULARZ OFERTY

Adresat oferty:
	Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”
ul. Indiry Gandhi 9, 02-776 Warszawa


Wykonawca/cy składający ofertę:

	Lp.
	Nazwa wykonawcy
	Adres wykonawcy

	1
	








	



Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

…………………………………………………………………… tel.: ………………………….. lub adres e-mail:………………….….……… 

Oferujemy wykonanie całości zamówienia na:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w zaproszeniu do złożenia oferty za cenę łączną:
	
ŁĄCZNA CENA BRUTTO

	
……………….………………….……………………… zł

	
ŁĄCZNA CENA NETTO

	
……………….………………….……………………… zł

	
SŁOWNIE ………………………………………………………….………………….………………………………………………… ZŁ BRUTTO





SPECYFIKACJA PROPONOWANYCH URZĄDZEŃ i ROZWIĄZAŃ
· Moduły PV (producent, model, moc, sprawność %): ....................................................................................................................................
· Falownik / inwerter (producent, model): ....................................................................................................................................
· Proponowany typ bezinwazyjnej konstrukcji dachowej: ....................................................................................................................................




OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty, w pełni je akceptujemy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne uprawnienia, doświadczenie, stabilną sytuację finansową oraz potencjał techniczny i ludzki umożliwiający terminowe i bezpieczne wykonanie zamówienia.
3. Zobowiązujemy się do wykonania prac w sposób bezinwazyjny dla struktury dachu, gwarantujący zachowanie pełnej szczelności obiektu.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznik do oferty stanowią  
1. Kopie uprawnień/certyfikatów (UDT / SEP) osób przewidzianych do realizacji montażu.
2. Kopia aktualnej polisy OC Wykonawcy.
3. Wykaz co najmniej 3 zrealizowanych instalacji i fotowoltaicznych obejmujących dostawę, montaż i uruchomienie instalacji PV, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przy czym co najmniej 2 wykazane realizacje muszą dotyczyć obiektów użyteczności publicznej wraz z referencjami lub protokołami odbioru lub poświadczenia wystawione przez Zamawiających.

……………………………………….……
Miejscowość i data
………………………………………..…………………..……
Podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy




